## TROŠKOVNIK
NARUČITELJ: OSNOVNA ŠKOLA BISTRA
BISTRANSKA 30,10298 BISTRA
68705361830
tajnistvo@os-bistra.skole.hr
JN 10/2023 | CPV: 31500000-1, rasvjetna oprema i električne svjetiljke
PONUDITELJ:
ADRESA:
OIB:
TROŠKOVNIK
RED. BR. | SPECFIKACIJA | JED. KOLIČINE | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1. | SPORTSKA DVORANA - VELIKA (Bistranska 30) -demontaža postojećih visilica (4-7m) | kom | 24 |  | 0
| dobava i montaža led svjetiljki tip - Spektro 200W/4000K/30196Lm ili jednakovrijedan | kom | 9 |  | 0
2. | SPORTSKA DVORANA - MALA (Bistranska 30) demontaža posotjećih visilica (4-7m) | kom | 6 |  | 0
| dobava i montaža led svjetiljki tip Spektro 120W/4000K/2059Lm ili jednakovrijedan | kom | 4 |  | 0
3. | PODRUČNA ŠKOLA GORNJA BISTRA (Bistranska 207) dobava i montaža u WC-ima led panela 12W/4000K | kom | 12 |  | 0
4. | Dobava i montaža (ulaz u školu Bistranska 207) led reflektora 50W + luxomat tip Seinel komplet ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i montaža led reflektora 50W ( ulaz zadnja strana Bistranska 207) + luxomat tip Steinel komplet ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 0
| + 25 % PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
| (fiskni tečaj konverzije 7,53450) | kn |  |  | 0
Mjesto i datum: